## Données du projet
Commune de Crans-Montana Avenue de la Gare 20 – Crans-Montana 1
Nouvelles constructions / Transformations Données de base / Contrôle du coefficient de ruissellement / Choix du mode d'évacuation des eaux
1 | Objectif et limites d'utilisation du présent formulaire
Ce formulaire est conçu à l'usage des requérants ou leur bureau d'appui dans le cadre d'un projet de construction / transformation, afin de déterminer si une rétention des eaux pluviales est nécessaire, et le cas échéant, de dimensionner les ouvrages de rétention.
Pour les projets avec plus de 500 m² de surfaces imperméabilisées, le dossier doit être complété avec un rapport et un plan de concept de gestion / évacuation des eaux provenant de l'ensemble des surfaces de la parcelle ou du périmètre concerné.
Les autres normes et prescriptions techniques en matière d'évacuation des eaux des biens-fonds s'appliquent dans tous les cas, en particulier la norme SN 592 000, les directives VSA, les directives du Canton du Valais
| Légende | A remplir | Résultat
2 | Référence du projet
Veuillez remplir tous les champs en jaunes du formulaire
| Propriétaire : | Définir
| Bureau mandataire : | Définir
| Adresse : | Définir
| No de parcelle : | Définir
| Remarque / Autorisation | Concept d'évacuation des eaux à réaliser (surface imperméabilisée >500 m²)
3. Calcul du coefficient de ruissellement (Cr)
| Surface totale de la parcelle (en zone) : |  |  | 1000
Répartition de cette surface en fonction du type de couverture :
| Type de surface* | Coef. de ruissellement | Surfaces | Surfaces
|  |  | actuelles | du projet*
|  | % | m2 | m2
Toitures
| Métal (plomb,cuivre, zinc), non enduit | 95
| Terrasse et balcon non couvert (surfaces couvertes --> eaux usées) | 100
| Tôle enduites, verre, fibrociment, tuiles | 100
| Toit plat recouvert de gravier | 65 |  | 200
| Asphalte / Béton | 80
Toitures-jardin plates, épaisseur de la couche végétale
| > 50 cm | 10
| 25 – 50 cm | 20
| 10 – 25 cm | 40
| ≤ 10 cm | 70
| Places et chemins |  |  | Dont surfaces de roulement --> | Préciser
| avec revêtement dur * | 100 |  | 500 | 500
| avec Grille-gazon ou dalles ajourées (sol végétalisé inter-espaces)* | 20
| avec gravier gazon* | 55
| avec gravillons, graviers | 65
| avec écosystème (copeaux) | 60
| avec revêtement filtrant | 60
| avec plots filtrants | 20
| Pavés | 80
| Surfaces vertes, jardins, forêts, prés, plans d'eau, etc. | 0 | 1000 | 300
|  |  | 1000 | 1000
| Coefficient de ruissellement de la parcelle (arrondi) : |  | 0% | 63%
| Surface réduite [hectare] |  | 0 | 0.063
* Convient aux surfaces de roulement
4 | Mode d'évacuation des eaux
| Priorité 1: Infiltration |  |  | Aide
| Infiltration autorisée dans le PGEE? (géologie, zones de protection, pollution sol…)? |  |  | Voir carte d'infiltration du PGEE | SIT
| Pas de contradictions locales (pentes, essais in situ, profil fouille, droit de voisinage...)? |  |  | Voir situation locale | SIT
| Zone de protection des eaux Au |  |  | Voir carte d'infiltration du PGEE | SIT
| Capacité d'infiltration (l/min/m²) à justifier |  |  |  | Voir protocole
| Possibilité technique et constructive? |  |  | Présenter justificatif
--> Voir onglet calcul, ouvrage d'infiltration
| Priorité 2: Rétention et rejet à débit régulé vers le réseau pluvial ou un cours d'eau |  |  | Aide
| Réseau d'eaux pluviales existant ou prévu à proximité |  |  | Voir Concept eaux pluviales du PGEE | SIT
| Priorité 3: Rejet dans un réseau d'eaux mixtes |  |  | Aide
| Réseau d'eaux mixtes existant ou prévu à proximité |  |  | Voir Cadastre du PGEE | SIT
Selectionner le Type de zone
Coefficient de ruissellement maximal de la zone (%)

## Calcul Infiltration
Commune de Crans-Montana Avenue de la Gare 20 – Crans-Montana 1
Calcul des données de base de l'instalation d'infiltration
Non retenu
Calcul du volumes utile d'un bassin de retenue par la méthode du bilan volumique
1. Données
| Période de retour choisi |  | 5 | ans
| aT (SN 640 350) |  | 16.42
| bT (SN 640 350) |  | 0.173
2. Pollution
Toitures et façades
| Surfaces polluées au Zn, Cu, Pb |  |  | m²
| Traitement préconisé | Sans objet
| Surfaces polluées / nettoyages (terrasses/balcons non couverts) |  |  | m²
| Traitement préconisé | Sans objet
Surfaces de roulement
Seules les eaux non polluées peuvent être infiltrées. Pour eaux des surfaces de roulement, un sol optimal recréé permet d'infiltrer, voir ci-dessous
3. Gestion des surfaces de roulement
| Appliquer une gestion séparée du reste des surfaces ? |  | Non | Si oui afficher lignes masquées
| Surfaces concernées |  | 500 | m²
Gestion des eaux
| Remarques | Passage par un dépotoir avec coude plongeur obligatoire selon SN 592'000 et règlement
| Surface totale projet |  | 0 | m2
| Coefficient de ruissellement projet |  | #DIV/0! | %
| Surface d'infiltration en première approximation |  | #DIV/0! | m2
| Surface d'infiltration retenue |  | 6 | m2
| Vitesse d'infiltration |  | 2 | l/min.m2
| Débit d'infiltration |  | 0.2 | l/s
| Volume de l'ouvrage d'infiltration |  | #DIV/0! | m3
| Durée de vidange |  | #DIV/0! | h
| Type d'ouvrage d'infiltration |  | Ouvrage avec passage à travers une couche de sol optimale: fossé végétalisé/bassin d'infiltration
t (min) | Précipitation (mm) | Débit de pointe (l/s) | Volume ruisselé (m3) | Volume évacué (m3) | Volume stocké (m3)
5 | 5.3381 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.06 | #DIV/0!
10 | 8.0569 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.12 | #DIV/0!
15 | 9.7045 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.18 | #DIV/0!
20 | 10.8097 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.24 | #DIV/0!
30 | 12.1991 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.36 | #DIV/0!
40 | 13.0369 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.48 | #DIV/0!
60 | 13.9983 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.72 | #DIV/0!
90 | 14.7221 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.08 | #DIV/0!
120 | 15.1127 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.44 | #DIV/0!
150 | 15.3573 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8 | #DIV/0!
180 | 15.5247 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.16 | #DIV/0!
4. Gestion des autres surfaces
| Surface |  | 1000 | m2
| Coefficient de ruissellement projet |  | 63 | %
| Surface d'infiltration en première approximation |  | 38.5 | m2
| Surface d'infiltration retenue |  | 40 | m2
| Vitesse d'infiltration |  | 1 | l/min.m2
| Débit d'infiltration |  | 0.66667 | l/s
| Volume de l'ouvrage d'infiltration |  | 6.6133 | m3
| Durée de vidange |  | 2.7555 | h
| Type d'ouvrage d'infiltration |  | Ouvrage avec passage à travers une couche de sol optimale: fossé végétalisé/bassin d'infiltration
t (min) | Précipitation (mm) | Débit de pointe (l/s) | Volume ruisselé (m3) | Volume évacué (m3) | Volume stocké (m3)
5 | 5.3381 | 11.219 | 3.363 | 0.2 | 3.163
10 | 8.0569 | 8.4665 | 5.0759 | 0.4 | 4.6759
15 | 9.7045 | 6.7986 | 6.1138 | 0.6 | 5.5138
20 | 10.8097 | 5.6797 | 6.8101 | 0.8 | 6.0101
30 | 12.1991 | 4.2731 | 7.6854 | 1.2 | 6.4854
40 | 13.0369 | 3.4249 | 8.2133 | 1.6 | 6.6133
60 | 13.9983 | 2.4517 | 8.8189 | 2.4 | 6.4189
90 | 14.7221 | 1.7189 | 9.2749 | 3.6 | 5.6749
120 | 15.1127 | 1.3234 | 9.521 | 4.8 | 4.721
150 | 15.3573 | 1.0759 | 9.6751 | 6 | 3.6751
180 | 15.5247 | 0.90633 | 9.7806 | 7.2 | 2.5806
5. Liens utiles (exemples)
Techniques d'infiltration, Annexe concept du PGEE
6. Documents à fournir
- Présent formulaire (-> imprimer les 2 onglets du formulaire : Données du projet et Calcul )
- Plan de situation des bâtiments et voiries
- Coupes et plans de l'ouvrage d'infiltration et trop plein dans une zone hors vulnérabilité
- Documentation technique et test d'infiltration (voir fiche d'aide à l'exécution procédure du tets Porchet)
- Extrait cadastral situant l'ouvrage de rétention et ses exutoires
7. Trop-plein de sécurité
Un trop-plein de secours doit être installé. Il ne doit pas être raccordé au réseau de canalisation, mais vers une dépression où les eaux peuvent déborder sans causer de dégâts.
Pour assurer la sécurité, le trop-plein doit être dimensionné pour laisser passer 1 à 1.5 fois le débit maximum arrivant dans l'ouvrage. Pour un réseau dimensionné pour T = 5 ans (pluie de 5 minutes selon la norme SN 640 350), ce débit est de :
| Pluie de projet : | 200 | l / s / ha pour t = 5 min
| Capacité du trop-plein de sécurité : | - | l / s
De plus, le concepteur de l'ouvrage doit évaluer les conséquences d'un événement exceptionnel supérieur au temps de retour de dimensionnement.
8. Autres recommandations
La configuration de l'ouvrage doit permettre de contrôler le fonctionnement de l'ouvrage et d'assurer son entretien en tout temps.
Un entretien régulier et un contrôle tous les 6 mois, ainsi qu'après les gros événements pluvieux, est indispensable.
Une surface ne doit pas être raccordée directement sur un bassin de rétention sans passer par un dépotoir avec coude plongeur. Si nécessaire, on installera un dépotoir et/ou une grille de protection en tête de l’ouvrage ou dans l’ouvrage lui-même, pour éviter l’obstruction de l’organe de régulation.

## Calcul rétention, rejet EP
Commune de Crans-Montana Avenue de la Gare 20 – Crans-Montana 1
Calcul du volume de rétention et du débit de restitution des eaux pluviales dans le réseau pluvial
Non retenu
Calcul du volumes utile d'un bassin de retenue par la méthode du bilan volumique
1. Données
| Surface totale projet |  | 1000 | m2
| Coefficient de ruissellement projet |  | 63 | %
| Période de retour choisi |  | 5 | ans
| aT (SN 640 350) |  | 16.42
| bT (SN 640 350) |  | 0.173
2. Rétention et rejet à débit régulé vers le réseau pluvial ou un cours d'eau
| Coefficient prescrit |  | 15 | %
| Débit de vidange |  | 16.1871 | l/s.ha
| Débit du régulateur de débit à installer |  | 1.6187 | l/s
| Volume de l'ouvrage de rétention |  | 4.8677 | m3
t (min) | Précipitation (mm) | Débit de pointe (l/s) | Volume ruisselé (m3) | Volume évacué (m3) | Volume stocké (m3)
5 | 5.3381 | 11.219 | 3.363 | 0.48561 | 2.8774
10 | 8.0569 | 8.4665 | 5.0759 | 0.97123 | 4.1046
15 | 9.7045 | 6.7986 | 6.1138 | 1.4568 | 4.657
20 | 10.8097 | 5.6797 | 6.8101 | 1.9425 | 4.8677
30 | 12.1991 | 4.2731 | 7.6854 | 2.9137 | 4.7718
40 | 13.0369 | 3.4249 | 8.2133 | 3.8849 | 4.3284
60 | 13.9983 | 2.4517 | 8.8189 | 5.8274 | 2.9916
90 | 14.7221 | 1.7189 | 9.2749 | 8.741 | 0.53387
120 | 15.1127 | 1.3234 | 9.521 | 11.6547 | 0
150 | 15.3573 | 1.0759 | 9.6751 | 14.5684 | 0
180 | 15.5247 | 0.90633 | 9.7806 | 17.4821 | 0
3. Liens utiles (exemples)
Directive sur la rétention des eaux du Canton du Valais, modalités constructives et Annexe 2
4. Documents à fournir
- Présent formulaire (-> imprimer les 2 onglets du formulaire : Données du projet et Calcul )
- Plan de situation des bâtiments et voiries
- Coupes et plans de l'ouvrage de rétention jusqu'à ses exutoires
- Documentation technique de l'organe de régulation
- Extrait cadastral situant l'ouvrage de rétention et ses exutoires
5. Ouvrage de régulation du débit
L'organe de régulation du débit sert à limiter le débit de restitution vers le milieu récepteur ou le collecteur public. Il doit être dimensionné pour laisser passer le débit de restitution maximal (voir § 3).
Pour les débits de restitution de 1 l/s à 60 l/s, un régulateur à tourbillon (vortex) est conseillé, car il évite que les collecteurs de petits diamètres ne se bouchent et assurent un débit constant.
Dans tous les cas, il est déconseillé de choisir un organe de régulation dont le diamètre minimal est inférieur à 7 cm.
6. Trop-plein de sécurité
Un trop-plein de secours doit être installé. Il ne doit pas être raccordé au réseau de canalisation, mais vers une dépression où les eaux peuvent déborder sans causer de dégâts.
Pour assurer la sécurité, le trop-plein doit être dimensionné pour laisser passer 1 à 1.5 fois le débit maximum arrivant dans l'ouvrage. Pour un réseau dimensionné pour T = 5 ans (pluie de 5 minutes selon la norme SN 640 350), ce débit est de :
| Pluie de projet : | 200 | l / s / ha pour t = 5 min
| Capacité du trop-plein de sécurité : | - | l / s
De plus, le concepteur de l'ouvrage doit évaluer les conséquences d'un événement exceptionnel supérieur au temps de retour de dimensionnement.
7. Autres recommandations
La configuration de l'ouvrage doit permettre de contrôler le fonctionnement de l'ouvrage et d'assurer son entretien en tout temps.
Un entretien régulier et un contrôle tous les 6 mois, ainsi qu'après les gros événements pluvieux, est indispensable.
Une surface ne doit pas être raccordée directement sur un bassin de rétention sans passer par un dépotoir avec coude plongeur. Si nécessaire, on installera un dépotoir et/ou une grille de protection en tête de l’ouvrage ou dans l’ouvrage lui-même, pour éviter l’obstruction de l’organe de régulation.

## Calcul rétention, rejet EM
Commune de Crans-Montana Avenue de la Gare 20 – Crans-Montana 1
Calcul du volume de rétention et du débit de restitution des eaux pluviales dans le réseau d'eaux mixtes vers la STEP
Non retenu
Calcul du volumes utile d'un bassin de retenue par la méthode du bilan volumique
1. Données
| Surface totale projet |  | 1000 | m2
| Coefficient de ruissellement projet |  | 63 | %
| Période de retour choisi |  | 5 | ans
| aT (SN 640 350) |  | 16.42
| bT (SN 640 350) |  | 0.173
2. Rétention et rejet à débit régulé vers le réseau pluvial ou un cours d'eau
| Coefficient ruissellement actuel |  | 0% | %
| Coefficient ruissellement projeté |  | 63 | %
| Coefficient ruissellement de la zone |  |  | %
| Débit projet sans rétention (T=10 min) |  | #VALUE! | l/s
| Débit maximal de la zone selon PGEE (T=10 min) |  | 8.4665 | l/s
| Débit du régulateur de débit à installer |  | #VALUE! | l/s
| Volume de l'ouvrage de rétention |  | #VALUE! | m3
t (min) | Précipitation (mm) | Débit de pointe (l/s) | Volume ruisselé (m3) | Volume évacué (m3) | Volume stocké (m3)
5 | 5.3381 | 11.219 | 3.363 | #VALUE! | #VALUE!
10 | 8.0569 | 8.4665 | 5.0759 | #VALUE! | #VALUE!
15 | 9.7045 | 6.7986 | 6.1138 | #VALUE! | #VALUE!
3. Documents à fournir
- Présent formulaire (-> imprimer les 2 onglets du formulaire : Données du projet et Calcul )
- Plan de situation des bâtiments et voiries
- Coupes et plans de l'ouvrage de rétention jusqu'à ses exutoires
- Documentation technique de l'organe de régulation
- Extrait cadastral situant l'ouvrage de rétention et ses exutoires
4. Ouvrage de régulation du débit
L'organe de régulation du débit sert à limiter le débit de restitution vers le milieu récepteur ou le collecteur public. Il doit être dimensionné pour laisser passer le débit de restitution maximal (voir § 3).
Pour les débits de restitution de 1 l/s à 60 l/s, un régulateur à tourbillon (vortex) est conseillé, car il évite que les collecteurs de petits diamètres ne se bouchent et assurent un débit constant.
Dans tous les cas, il est déconseillé de choisir un organe de régulation dont le diamètre minimal est inférieur à 7 cm.
5. Trop-plein de sécurité
Un trop-plein de secours doit être installé. Il ne doit pas être raccordé au réseau de canalisation, mais vers une dépression où les eaux peuvent déborder sans causer de dégâts.
Pour assurer la sécurité, le trop-plein doit être dimensionné pour laisser passer 1 à 1.5 fois le débit maximum arrivant dans l'ouvrage. Pour un réseau dimensionné pour T = 5 ans (pluie de 5 minutes selon la norme SN 640 350), ce débit est de :
| Pluie de projet : | 200 | l / s / ha pour t = 5 min
| Capacité du trop-plein de sécurité : | - | l / s
De plus, le concepteur de l'ouvrage doit évaluer les conséquences d'un événement exceptionnel supérieur au temps de retour de dimensionnement.
6. Autres recommandations
La configuration de l'ouvrage doit permettre de contrôler le fonctionnement de l'ouvrage et d'assurer son entretien en tout temps.
Un entretien régulier et un contrôle tous les 6 mois, ainsi qu'après les gros événements pluvieux, est indispensable.
Une surface ne doit pas être raccordée directement sur un bassin de rétention sans passer par un dépotoir avec coude plongeur. Si nécessaire, on installera un dépotoir et/ou une grille de protection en tête de l’ouvrage ou dans l’ouvrage lui-même, pour éviter l’obstruction de l’organe de régulation.

## Listes (hidden)
| Type de zone | imperméabilisation
| Zone village | 50
| Zone de chalets | 25
| Zone d'habitations Densité 0.3 | 25
| Zone d'habitations Densité 0.3 | 25
| Zone d'habitations Densité 0.4 | 25
| Zone d'habitations Densité 0.5 | 40
| Zone d'habitations Densité 0.6 | 40
| Zone d'habitations Densité 0.6 | 45
| Zone d'habitations Densité 0.8 | 50
| Zone d'habitations de l'ordre contigu | 85
| Zone d'habitations d'habitat collectif d'intérêt général à aménager | 35
| Zones mixte artisanale et comerciale | 70
| Zone artisanale et industrielle | 70
| Zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives | 7
| Zone de constructions et d'installations publiques | 50
| Zone de convalescence | 30
Liste
| Oui | 1
| Non | 2
Liste 1
1 | Infiltration
2 | Dans un réseau d'eaux pluviales / cours d'eau
3 | Dans un réseau d'eaux mixtes
Liste 2